恒热别墅热水选型系统

产品需求文档（PRD）

EVERHOT 恒热 · 大户型选恒热 商用级大水量

版本 V2.0 · 2026-09-06 · 已上线运行

# 1. 背景与目标

## 1.1 背景

恒热（EVERHOT）经销商在面对别墅/大宅客户时，热水系统选型依赖个人经验，存在三个痛点：

- 选型靠估算，口径不一，方案书人工制作易出现抄写错误（历史上发生过容积写错、型号串行）

- 客户当面咨询时无法即时给出多档位方案与报价

- 总部无法掌握经销商一线的选型数据与客户线索

## 1.2 目标

- 经销商 3 分钟内完成一次专业选型并当场打印报价单

- 计算口径统一为恒热内部标准（《热水计算底层逻辑》），杜绝人为错误

- 总部实时掌握全国经销商登录与选型数据

## 1.3 目标用户

- 主要用户：恒热授权经销商的销售/技术人员（与客户面对面使用）

- 管理用户：恒热总部市场/产品管理人员（查看数据、维护产品与资料）

# 2. 产品范围

## 2.1 功能清单

| 模块 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 登录门禁 | 经销商公司+手机号+统一密码登录（服务端校验） | P0 |
| 选型工具 | 卫生间配置（拖拽洁具）、工况设置、三档方案输出 | P0 |
| 报价单 | 打印预览、打印/导出 PDF、经销商信息自动带入 | P0 |
| 合同模板 | 在线填写、打印（内容已冻结） | P1 |
| 资料中心 | 电子单页/说明书/大宅案例/品牌介绍下载 | P1 |
| 管理后台 | 登录记录、选型记录、导出 JSON | P0 |
| 场景试算器 | 花洒/浴缸自由组合即时试算可持续时长 | P1 |

## 2.2 非目标（本期不做）

- 用户自主注册（经销商账号由统一密码控制）

- 在线支付、订单流转

- 多语言

# 3. 详细功能需求

## 3.1 登录界面

- 左右分屏：左侧品牌场景（海报构图：品牌标题 + Triton Hybrid 产品系列文案 + 大宅场景图 + QUANTUM 产品立于场景中），右侧登录表单

- 输入项：经销商公司（必填）、手机号码（11 位数字）、密码（统一密码 EVERHOT，服务端校验）

- 校验失败红字提示；登录后本浏览器免登（localStorage）

- 底部红色服务热线：400-8869-119

## 3.2 选型工具（主页）

### 第一步：客户与设计工况

- 客户姓名（必填）、联系电话（必填，11 位数字）、项目地址（必填，仅中文）、常住人口（必填，1~10 人）

- 季节（决定冷水温度：春 10℃/夏 20℃/秋 15℃/冬 5℃，冬季为默认最不利工况）、冷水温度可手动覆盖

- 机器设定温度（默认 60℃）、洗澡温度（默认 43℃）、目标再加热时间（默认 60 分钟）

### 第二步：卫生间配置

- 添加卫生间卡片（名称可改、可删除）

- 每个卫生间内嵌洁具按钮：手持花洒（9 L/min）/ 顶喷花洒（14 L/min）/ 浴缸（300L、20 L/min），点击加入或拖拽；洁具流量、浴缸容积可逐个修改

- 每个卫生间独立设置：洗澡时长（分钟）、一直洗开关、同时开启勾选

### 第三步：方案输出

- 三档方案：基础款（标准版 EDGS300-PDV）/ 中间款（舒适版 EHPD400-5207C）/ 豪华舒适（尊享版 GCC 系列取满足需求的最便宜机型）

- 推荐规则：满足需求且初投资最低者置顶，标“推荐”徽章

- 每档单机；不满足时红色标注“不足”并写出该机型能力边界（能满足什么情况）

- 每个方案包含：判定结论、话术、产品明细表、卖点与质保、初投资、场景试算器、可折叠计算明细（逐卫生间展开 + 逐时刻断点校验表）

## 3.3 报价单

- A4 打印版式：logo + 红色标题带 + 客户信息 + 方案卡片（推荐方案红框）+ 选型计算依据 + 经销商信息（自动取登录信息）+ 页脚说明

- 打印预览：页面内 A4 弹层预览，满意后打印

- 不显示年运行费；不含管路建议（交给给排水专业人员）

## 3.4 合同模板

- 《恒热混动热水器销售及质保服务合同》在线填写版，内容与纸质模板逐条一致

- 所有下划线处可输入，产品型号勾选，打印即标准合同

## 3.5 管理后台（/admin.html）

- 管理员密码 EVERHOT-ADMIN

- 登录信息表：时间、经销商公司、手机号

- 选型记录表：时间、客户信息、工况、卫生间配置明细、三档选型结果

- 支持导出 JSON

# 4. 核心业务逻辑（计算口径）

口径来源：《热水计算底层逻辑.xlsx》（恒热内部），冻结勿擅改；改动需走 test-calc.js 验收。

## 4.1 供给侧（单机能力）

混水量 C = 容积 × (机器设定温度 − 冷水温度) ÷ (洗澡温度 − 冷水温度)   [L]

产热水能力 R = 功率 kW × 860 ÷ (60 × (洗澡温度 − 冷水温度))          [L/min]

满水再加热 t = 容积 × (设定 − 冷水) ÷ (功率 × 860) × 60             [min]

## 4.2 需求侧

用水总量 D = Σ(每个同时开启卫生间：洁具流量 × 使用时长) + Σ 浴缸容积

瞬时流量 q = Σ 同时开启洁具流量

需要时长 t = 同时集合中最长时长（浴缸按 容积 ÷ 注水流量）

## 4.3 判定

- 普通场景：逐断点校验——每个卫生间结束用水的时刻，累计需求 ≤ C + R×t（错峰模型）

- 一直洗场景：R ≥ q（持续产热水能力硬约束）

- 辅助提示：满水再加热超目标（黄）、混水量超单次需求 3 倍（黄，容量偏大）

## 4.4 产品库（价格与参数已核对）

| 档位 | 型号 | 容积 | 功率 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准版 | EDGS300-PDV | 300L | 19kW 燃气 | ¥33,658 |
| 舒适版 | EHPD400-5207C | 400L | 8.7kW 热泵 | ¥38,988 |
| 尊享版 | GCC280-52HP-H | 280L | 52kW 混动 | ¥78,999 |
| 尊享版 | GCC380-70HP-H | 380L | 70kW 混动 | ¥110,999 |
| 尊享版 | GCC380-90HP-H | 380L | 90kW 混动 | ¥142,999 |

# 5. 技术架构

经销商浏览器 →（HTTP）→ 腾讯云轻量服务器（1.117.59.208:8088，Ubuntu 24.04，2核4G）→ Node.js 18 服务（静态页面 + API + JSON 文件存储 data/logs.json）

- 前端：原生 HTML/CSS/JS，无框架无构建

- 计算引擎：calc.js 纯函数，Node 单元测试（test-calc.js，14 项验收）

- 部署：deploy.js 一键部署（SSH/SFTP + systemd 自启）

- 数据库：现阶段文件型存储；如需并发与复杂查询，升级 SQLite 或云数据库

# 6. 非功能需求

| 项 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 页面加载 < 3s（普通宽带）；计算即时 |
| 兼容 | Chrome/Edge/Safari 现代浏览器；手机自适应（登录页窄屏隐藏场景图） |
| 安全 | 密码服务端校验；管理员接口独立密码；HTTPS 待域名绑定后启用 |
| 可靠性 | 服务崩溃自动重启；服务器重启自动拉起 |
| 可维护 | 所有产品参数/常量集中在 data.js；档案文件 AGENTS.md 支持跨会话维护 |

# 7. 数据字典（管理后台）

- 登录记录：time, company, phone, ip

- 选型记录：time, customer{name, phone, addr}, conditions, bathrooms（明细）, result（三档结果）

# 8. 后续规划（Roadmap）

- 绑定正式域名 + HTTPS（待域名备案）

- 补充说明书、大宅案例资料库内容

- EDGS300/EHPD400 官方卖点与质保话术

- 管理后台增强：筛选、统计图表、Excel 导出

- 数据存储升级 SQLite（数据量增长后）

- 经销商品类扩展：采暖炉选型模块（预留架构）

本文档与代码同步维护，修改产品行为时请同步更新本文档与 AGENTS.md。